Приложение N 19

к приказу МЧС России

от 28.05.2012 N292

Форма

**АКТ**

**проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию)**

**средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническомуобслуживанию)

\_\_\_\_\_\_\_*Проверка системы пожарной сигнализации, проверка системы СОУЭ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(указывается вид системы - АПТ, ПС, ОПС и т.д., а также виды выполняемых работ)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Общество с ограниченной ответственностью «РМЦ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя(лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

расположенном по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

проверка работоспособности проведена (работы выполнены) в период с*« . . » по « . . ».*

на основании лицензии МЧС России от «*05» апреля 2012г. № 6-Б/00089*
в соответствии с проектом N\_\_\_\_, выполненным\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: *Система пожарной сигнализации соответствует норме и находится в исправном состоянии. Система автоматического оповещения людей о пожаре работает в автоматическом режиме.*

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия и инициалы представителя заказчика.)« » 2016г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | \_\_\_Инженер\_\_\_(должность) .(фамилия и инициалы представителя заказчика.)« » 2016г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись |