## Общество с ограниченной ответственностью

## «РМЦ»

## ИНН 2465260326 КПП 246501001, 660135 г. Красноярск, ул. Взлетная д.26Г

## Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Красноярск

## р/с 40702810632430006390 к/с 30101810400000000725 БИК 040404725

## тел. 8 (391) 2559091

## факс 8 (391) 2559091



**Акт дефектации .**

**О выявленных дефектах**

г. Красноярск «\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Исполнитель ООО «РМЦ»\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В процессе обследования системы видеонаблюдения в рамках технического обслуживания выявлено :

Вследствие скачка напряжения вышло из строя следующее оборудование:

Материнская плата системного блока , жесткий диск системного блока. Системный блок является устаревшим оборудованием, запасные части и элементы больше не выпускаются.

Для исправной работы и устранения выявленных неисправностей необходима замена системного блока, спецификация прилагается.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.В. Ванюхин/